| Jelgava |  | Jelgavas novada pašvaldība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 12.jūlijs |  | Reģ. Nr. 90009118031 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Pasta iela 37, Jelgava, LV-3017 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr.22/11.1-3.11/14 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: Kalnciema vidusskolas (ar kadastra apz. 54860070404001) 1.stāva nometnei paredzētas telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Kalnciema vidusskola”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009118031, (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Kalnciema vidusskolas 2021.gada 5.jūlija iesniegums Nr.VKV/1-16/21/30. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Būves nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, mehānisko ventilācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Kalnciema vidusskolas (ar kadastra apz. 54860070404001) 1.stāva nometnei paredzētas telpas atbilst ugunsdrošības prasībām diennakts nometnes rīkošanai. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu. |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
| Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001 |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas inspektore |  |  |  | Tatjana Novikova |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: Atzinums nosūtīts uz e-pasta adresi daina.majoka@jelgavasnovads.lv 2021.gada 12.jūlijā |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU