| Rīgā |  | Biedrība “BĒRNĪBA RĪGA” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 16.jūnijā |  | Reģistrācijas Nr. 40008138474 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Kurzemes prospekts 132A, Rīga, LV-1069 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/134 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Bērnu dienas nometnei “Esmu Jūrnieciņš” |
|  | tel paredzētās telpas (turpmāk-Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Kurzemes prospekts 132A, Rīga, LV-1069. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | SIA “KV NAMS” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 40103990208, Krustpils ielā 12, Rīgā LV-1073. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Diānas Strautmanes 2021.gada 8.jūnija |
|  | iesniegums Nr.b/n. |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | pirmā stāva telpas ar platību |
|  | 250m2, kurās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |
|  | Nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: | nav iebildumu telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes |
|  | “Esmu Jūrnieciņš” vajadzībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpukta prasībām. |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D. Jansons |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |