| Rīgā |  | Mārupes Valsts ģimnāzijas izglītības un atbalsta biedrība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 1.oktobrī |  | Reģ. Nr. 40008048927 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/325 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Bērnu dienas nometnei “Veselības veicināšana Mārupes Valsts ģimnāzijā” paredzētās telpas Mārupes Valsts ģimnāzijā (turpmāk – nometnes telpas) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novadsLV-2167 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Mārupes novada pašvaldība, Reģ. nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Nometņu vadītājas Sanitas Zvejas 2021.gada 22.septembra |
|  | iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Nometnes telpas izvietotas |
|  | divstāvu ēkā. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | Normatīvo |
|  | Aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: | Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav iebildumu |
|  | nometnes telpu izmantošanai Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes novadā bērnu dienas nometnes “Veselības veicināšana Mārupes Valsts ģimnāzijā” organizēšanai laika periodā no 18.10.2021.-22.10.2021. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002 |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | A.Kubliņa |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz e-pastu sanita.zveja@gmail.com |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |