|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Biedrība ”Avantis” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 01.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40008070114 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Blaumaņa iela 38/40 - 1, Rīga, LV-1011 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/63

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Viesnīca “Stadium Hotel” |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, Reģistrācijas  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Nr.54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Anetes Vancevičas (apliecības Nr. OR 000044) iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “Valmieras Olimpiskais centra”  |
| viesnīcas “Stadium Hotel” telpas ir aprīkota ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un  |
| trauksmes signalizācijas sistēmu, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, dūmu un karstuma  |
| izvades sistēmu, iekšējiem ūdensvada krāniem un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas  |
| ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses. Katrā stāvā izvietoti evakuācijas plāni . |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” viesnīcas “Stadium Hotel” telpas  |
| **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var izmantot diennakts nometnei telpās, dalībnieku  |
| maksimālais skaits 50. Bērni ar īpašām vajadzībām- nav |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
| 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
| 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | I.Ozola-Bondare |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts nometņu vadītājam uz e-pastu:anete\_antrope@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU