|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Florbola klubs “Ķekavas Bulldogs”” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.05.2022. |  | Reģ.Nr. 40008108323 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Gaismas iela 19 k-15 dz.10, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/95

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu un jauniešu dienas nometnei “Fizisko aktivitāšu nometne” paredzētās telpas  |
| Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa sporta zālē, peldbaseinā, tualetēs un ģērbtuvē (turpmāk –  |
| Nometnes telpas) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Nākotnes iela 1a, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ķekavas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9,  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Gitas Orstes iesniegums Nr. b/n (reģistrēts 27.04.2022.) |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas četrstāvu ēkā.  |
| Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas  |
| sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Objekta iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes ūdensvada krāniem nav veikta pārbaude, kā  |
| rezultātā ir pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības  |
| noteikumi” 117.punkta prasības  |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** novēršot atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu nometnes telpu  |
| Nākotnes ielā 1a, Ķekavā, Ķekavas novadā izmantošanai bērnu un jauniešu nometnes “Fizisko  |
| aktivitāšu nometne” organizēšanai no 06.06.2022.-10.06.2022. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981  |
| “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R. Šļihta |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_