|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Bērnu un skolēnu basketbola klubs “Kolibri” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.07.2022. |  | Reģ. Nr. 40008026224 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Skultes iela 5-7, LV-1026 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/266

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu diennakts “Madliena 2022-2” nometnei paredzētās telpas Madlienas  |
| vidusskolas ēkas sporta zālē, ēdamzālē un skolas 1. stāva klasēs (turpmāk – nometnes telpas). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Skola”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.,LV-5045. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024455, Brīvības iela 33, Ogre,  |
| LV-5001.  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Andas Eibeles 2022. gada 18. jūlija iesniegums Nr.b/n.  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpās izvietota automātiskā ugunsgrēka  |
| atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.  |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai diennakts nometnes “Madliena 2022-2”  |
| vajadzībām no 31.07.2022 – 06.08.2022. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981  |
| „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldesUgunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors  |  |  |  | K.Možeiks |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosūtīts uz e-pastu andaeibele@yahoo.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_