KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Saldus |  | Biedrība “Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 08.08.2022. |  | Reģ. Nr. 40008052509 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novads, LV-3851 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/170

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Brocēnu vidusskolas ēka, kopmītnes un zinātņu ēka. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novads un Skolas iela 1, Brocēni, Saldus novads |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114646, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Viviānas Blumbergas iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022. gada 25. jūlijā ar Nr. 22/12-1.11/551. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Brocēnu vidusskolas ēka, kopmītnes un zinātņu ēka ugunsizturības pakāpi U2b. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Objektā skolas ēkā ierīce, kas paredzēta ciešai durvju, vārtu un aizkara aizvēršanai ugunsdrošā konstrukcijā, nav uzturēta darba kārtībā, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts; 6.2. Objektā persona, kura veic ugunsdrošības instruktāžu nav ieguvusi profesionālo izglītību vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 178. punkts; 6.3. Objektā kopmītnes 1.stāvā izvietotā evakuācijas zīme maldina lietotājus, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 199. punkts; 6.4. Objektā zinātņu ēkā izvietotajos evakuācijas plānos maldinoši norādītas ugunsdzēsības līdzekļu atrašanās vietas un evakuācijas maršruti un virzieni, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 231. punkts; 6.5. Objektā skolas ēkā 1.stāvā izvietotajā evakuācijas plānā maldinoši norādītas evakuācijas maršruti un virzieni, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 231. punkts; 6.6. Objektā evakuācijas izejas nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma cilvēku kustības virziena zīmi, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 244. punkts; 6.7. Objektā evakuācijas virzieni nav apzīmēts ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma cilvēku kustības virziena zīmi, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 244. punkts; 6.8. Objektā skolas ēkā kāpņu telpā zem kāpņu laukuma un laidiem un novietoti priekšmeti un materiāli, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 244. apakšpunkts; 6.9. Objektā skolas ēkā ugunsdzēšamais aparāts nav novietots brīvi pieejamā vietā, bet tieši, priekšā atrodas krēsls, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 265 punkts. |
| 7. | Slēdziens: nepieciešams novērst šī atzinuma 6.punktā minētos pārkāpumus. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  | * |  | G. Markovs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU