|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Liene Seržante |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.08.2022. |  | - |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Siguldas iela 3a, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/288

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu un jauniešu dienas nometnei “Latviskās vērtības mūsos” paredzētās telpas |
| Ķeguma Tautas nama telpās (turpmāk – Nometnes telpas) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ogres novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvalde, Reģ. Nr. 40900036679, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Lienes Seržantes iesniegums Nr. b/n (Pārvaldē reģistrēts – 26.07.2022.) |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas divstāvu ēkā. Nometnes |
| telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības |
| ierīces) pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. |
| 238 “Ugunsdrošības noteikumu” 56.; 57. punkta prasības; |
| 6.2. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, |
| nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar |
| termokameru, kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** novēršot atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus nav iebildumu telpu izmantošanai |
| laika posmā no 08.08.2022. 13.08.2022. dienas nometnes “Latviskās vērtības mūsos” |
| vajadzībām |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
| “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R. Šļihta |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_