|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA BRIGĀDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Balvos |  | Tilžas pamatskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.08.2022. |  | Reģ.nr. 40900023585 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/138

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Tilžas pamatskolas sporta zāle, angļu valodas kabinets, ēdnīca |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Balvu novada pašvaldība, reģ.nr. 90009115622, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Lienes Karoles 2022.gada 9.augusta\_\_\_\_\_\_\_ iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Tilžas pamatskolas sporta zāle, angļu\_\_\_\_ valodas kabinets, ēdnīcas telpas - U2b ugunsnoturības pakāpe, IVa lietošanas veids |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas: Tilžas pamatskolā **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var izmantot dienas nometnes ”Mēs kopā” organizēšanai 15.08.2022. – 20.08.2022. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu  Nr.981 “Bērnu nometnes organizēšana un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Balvu novada pašvaldībai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD LRB Balvu daļas Tilžas posteņa komandieris |  |  |  | E.Koniševs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU