|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība "Mini-pitch" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.07.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40008307353 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Kauguru ielā 6, Rīgā, LV-1046 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/271

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu nometnei “Playoff Arena sporta un izklaides nometne bērniem (oktobris)”  |
|  | paredzētas telpās. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kauguru ielā 6, Rīgā, LV-1046 (turpmāk - Objekts). |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA "KALNCIEMA BIROJI" Reģistrācijas 40103958957, Lielirbes ielā 1,  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Rīgā, LV-1046 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 15.jūlija Toma Kalniņa iesniegums Nr. b/n, |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada |
|  | 15.jūlijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1511. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Playoff Arena 1.stāva telpas tiks izmantotas  |
|  | nometnei, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  |
|  | signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes laikā normatīvo aktu  |
|  | pārkāpumi nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Nav iebildumu Objekta telpas izmantot dienas nometnes rīkošanai** |
|  | **no 24.10.2022.-28.10.2022.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981  |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Evija Parfjonova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_