|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Valmierā |

|  |
| --- |
| 30.05.2022 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Kocēnu sporta nams |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Valmieras novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
| 1. **Objekta adrese:** Alejas iela 4, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220 |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 26.05.2022., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Kocēnu sporta nama pārvaldnieks Ivars Jēkabsons |
| 1. **Konstatēts:**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Kocēnu sporta nams ir divstāvu apjoma publiska būve. Nometņu vajadzībām tiks izmantots 1. stāvs: sporta zāle un pie sporta zāles esošas četras ģērbtuves. Visās ģērbtuvēs ir roku mazgātne, dušas telpa ar trīs dušas ierīcēm un tualetes telpa ar klozetpodu. Nakšņošanai un atpūtai tiks izmantots 2. stāvs: divpadsmit istabas (kopā 47 gultasvietas) un divas tualetes telpas, kur katrā ir trīs klozetpodi kabīnēs un divas roku mazgātnes. Treneru higiēnas vajadzībām 2. stāvā paredzētas divas dušas telpas, kur katrā ir trīs dušas ierīces. Uzkopšanas inventārs tiek uzglabāts slēdzamā telpā. Ir iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijai un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami. Grīdas segums visās telpās ir līdzens.  **6.3. Apgaismojums**  Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli - nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.  **6.4. Siltumapgāde**  Centralizēta  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Istabas ir ar logiem un iespēju vēdināt. Higiēnas telpās ir piespiedu nosūces ventilācijas sistēma. Ģērbtuvēs ir mākslīgā pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēma.  **6.6. Ūdens apgāde**  Centralizēta – pieslēgums Kocēnu pagasta inženiertīkliem; karstā ūdens padeve vasaras un ziemas periodā tiek nodrošināta no siltummezgla.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Centralizēta – pieslēgums Kocēnu pagasta inženiertīkliem.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Sakopta un labiekārtota. Nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām.  **6.9. Vides pieejamība**  Netiek vērtēts  **6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Telpu uzkopšanu veiks sporta nama personāls. Gultasveļu, matračus, tualetes papīru nodrošinās sporta nams. Gultasveļas mazgāšanu nodrošinās SIA “SANO FIRMA”. Nepieciešamības gadījumāir iespējams nodrošināts bērnu izolēšanu atsevišķā telpā/vietā. |
| **7**. **Slēdziens**  **Kocēnu sporta nams Alejas ielā 4, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā atbilst higiēnas prasībām.** |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi**   **8.1.** Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi.  **8.2.** Nodrošināt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasību izpildi.  **8.3.** Nometņu darbības laikā ievērot Veselības ministrijas 2022. gada 7. aprīlī apstiprinātās vadlīnijas “Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” vai aktuālos piesardzības pasākumus, ja tādi tiks rekomendēti pēc Atzinuma saņemšanas.  **8.4.** Sekot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par telpu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs | Kalvis Latsons |

|  |
| --- |
| Silvija Švalkovska, 64281130 |
| silvija.svalkovska@vi.gov.lv |