| Jūrmala |  | Iespējamā misija |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 23.jūlijā |  | Reģ.Nr.40008124084 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Kaļķu iela 11A, Rīga |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/259 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Kauguru vidusskolas telpas |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Raiņa iela 118, Jūrmala |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr. 90000056357, |
|  | Jomas iela 1/5, Jūrmala |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Zanes Kālbergas 2021.gada 21.jūlija iesniegums b/n |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Būves ugunsnoturības pakāpe ir U2b. |
|  | Ēkā ir 4 stāvi, kuri ir aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmu, ka arī ar automātisko balss izziņošanas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsaizsardzības sistēma (automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma) pastāvīgi nav uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un |
|  | ražotāja prasībām, kā rezultātā pārkāptas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”123.punkta prasībām. |
| 7. | Slēdziens: | iebilstam pret bērnu nometnes rīkošanu apsekotajā ēkā līdz brīdim, kad |
|  |  | tiks novērsti šā atzinuma 6.punktā konstatētie pārkāpumi. |
|  |  | iebilstam pret bērnu nometnes rīkošanu apsekotajā ēkā līdz brīdim, kad tiks novērsti šā atzinuma 6.punktā konstatētie pārkāpumi. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada_________ 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | pēc pieprasījuma. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam |
| Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas |
| dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandierim Slokas ielā 44, Jūrmalā, LV-2015. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| . |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Slokas posteņa komandieris |  |  |  | U. Aizups |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |