| Bauska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |
| 23.07.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reģ.Nr.90000033176 |  |  |  |  |  |
| (datums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uzvaras iela 4, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |  |  |  |  |  |
| # ATZINUMS Nr. 22/11.3-3.11-16 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Apsekots: |  |  | # Bauskas pilsētas stadions un manēžas telpas (turpmāk – Objekts). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Adrese: |  | # Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Īpašnieks (valdītājs): |  |  |  |  | # Bauskas novada administrācija, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | # Iesniegtie dokumenti: |  |  |  |  | # Aivara Solzemnieka 2021.gada 19.jūlija iesniegumi b/n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Objekta telpas ir nodrošinātas |  |  |  |  |
|  | # ar ugunsdzēsības aparātiem un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # trauksmes signalizācijas sistēmu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objekta |  |
|  | telpās būtiski Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” pārkāpumi netika konstatēti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. | # Slēdziens: |  |  | # Nav iebildumu apsekotā Objekta telpu izmantošanai bērnu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # dienas nometnes „Brīvās cīņas dienas nometne” organizēšanai no 15.08.2021.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 19.08.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. | # Atzinums izdots saskaņā ar |  |  |  |  |  |  |  | # Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # (norādīt normatīvo aktu un punktu saskaņā ar kuru izdots atzinums) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # noteikumu Nr.981 Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 8.5.punkta prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. | # Atzinumu paredzēts iesniegt |  |  |  |  |  |  |  | # Valsts izglītības satura centrā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Jelgava Dobeles ielā 16, LV-3001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VUGD ZRB Bauskas daļas inspektors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Iders-Bankovs |  |  |
| (amatpersona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |  |  |  | (v. uzvārds) |  |  |
| Atzinumu saņēmu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |
| 20____. |  | gada ___. ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |