| Rīgā |  |  | Nodibinājums "Bruņurupucis" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |
| 2021.gada 21.jūlijā |  | Reģistrācijas Nr.40008171784 |  |  |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |  |  |
|  |  | Raunas ielā 58 k-5-93, Rīgā, LV-1039 |  |  |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |  |  |

| # ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/256 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. |  | # Apsekots: |  | # bērnu dienas nometnei “Uzmanību – vikingi!” paredzētas telpās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. |  | # Adrese: | # Biešu ielā 6, Rīgā, LV-1004 (turpmāk - Objekts). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. |  | # Īpašnieks (valdītājs): |  |  |  | # SIA “Bērnu oāze”, Reģistrācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Nr.40003486841, Biešu ielā 6-49, Rīgā, LV-1004. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. |  | # Iesniegtie dokumenti: |  |  |  | # 2021.gada 15.jūlija Jāņa Broka iesniegums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # reģistrēts 2021.gada 15.jūlijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1971. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. |  | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |  |  |  |  |  |  |  | # četrstāvu ķieģeļu ēkas |  |  |  |  |  |
|  |  | # pagrabstāvā telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # trauksmes signalizācijas sistēmu, tiks izmantotas nometnei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. |  | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Slēdziens: Nav iebildumu Objekta telpas izmantot bērnu dienas nometnei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “Uzmanību – vikingi!” rīkošanai no 04.08.2021.-23.08.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. |  | # Atzinums izdots saskaņā ar |  |  |  |  | # Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. |  | # Atzinumu paredzēts iesniegt |  |  |  |  | # Valsts izglītības satura centram. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evija Parfjonova |  |  |  |
| (amatpersona) |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |  |  | (v. uzvārds) |  |  |  |
| Atzinumu saņēmu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |  |

2021. gada _____. _________

(datums)