|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Dance life” |
|  (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 21.jūlijā |  | Reģ.Nr. 50008273631 |
|  (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)  |
|  |  | Loka iela 4-7, Ogre, LV-5001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| **ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/255** par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Bērnu diennakts nometnei “GMD misija”  |
| paredzētās telpas atpūtas kompleksa “Līcīši” telpās (turpmāk – nometnes |
| telpas) |
| (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | “Līcīši”, Tomes pagasts, Ķeguma novads, LV-5020 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | SIA “7 PIEKTDIENAS”  |
| (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Anetes Vancevičas 2021.gada 20.jūlija iesniegums  |
| Nr. b/n  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Divstāvu viesu māja  |
| U3 ugunsnoturības pakāpe. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Vienstāva kempinga mājiņas, U3 ugunsnoturības pakāpe. Telpas aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | normatīvo  |
| aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | **Slēdziens:** | Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav  |
| iebildumu telpu izmantošanai laika posmā no 01.08.2021.-05.08.2021 |
| diennakts nometnes “GMD misija” vajadzībām |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra  |
| noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”  |
| 8.5.apakšpukta prasībām |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā. |
|  (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
|   |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
|  Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
|  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R. Šļihta |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu:  |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20\_\_\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |