| Liepāja |  | Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 4.augusts |  | Reģistrācijas Nr.40900021387 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Skolas iela 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr.22/12.1-3.9/60 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas ēka |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Skolas iela 1, Grobiņa |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.40900021387, Skolas iela 1, Grobiņa; |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas |
|  | 2021.gada 30.jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas |
|  | dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļā reģistrēts ar Nr.22/12.1-1.1/225 un nometnes ugunsdrošības instrukcija; |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Zentas Mauriņas Grobiņas |
|  | novada vidusskolas telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas |
|  | un trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. |
|  | Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem. |
|  | Nometne „Dabas stihijas, zeme un es” 16.08-20.08.2021 |
|  | Maksimālais dalībnieku skaits – 30; Nometnes veids – dienas nometne; |
|  | Nometne „Atrodi savu īsto ES” 23.08-27.08.2021 |
|  | Maksimālais dalībnieku skaits – 16; Nometnes veids – dienas nometne; |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | nav |
| 7. | Slēdziens: | Telpas atbilst ugunsdrošības prasībām |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām; |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes |
| komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas inspektore |  | * |  | A.Finka |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU