| Varakļāni |  | Varakļānu vidusskola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 12.08.2021. |  | Reģistrācijas Nr. 4413900128 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr. 22.10.6 – 3.9. – 26 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
|  | Apsekots: | bērnu un jauniešu dienas nometnes “Darām kopā” paredzētās |
|  |  | telpas Varakļānu vidusskolā |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
|  | Adrese: | Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Varakļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr.90000054750, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | 2021.gada 10.augusta Madaras Kļaviņas iesniegums, Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2021.gada |
|  | 11.augustā ar Nr.22/10.6-1.5/101 |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Varakļānu vidusskolas ēdināšanas bloka |
|  | zāle (pagrabstāvs), tualetes (2.stāvs), aktu zāle (4.stāvs). Telpas nav nodrošinātas ar |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatēti normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |
|  | normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: | Varakļānu vidusskolas ēdināšanas bloka zāle (pagrabstāvā), tualetes (2.stāvā), |
|  | aktu zāle (4.stāvā) atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
| Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  | (norādīt normatīvo aktu un punktu saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: | Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes, kur paredzēts iesniegt atzinumu, nosaukums) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes |
| komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Varakļānu posteņa komandieris Dainis Skabs (amatpersona) (paraksts) (vārds, uzvārds) Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____ | gada ___. ___________ |  |