| Rīgā |  | Slokas pamatskolas |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 10.augustā |  | Reģistrācijas Nr.90000051612 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Skolas ielā 3, Jūrmalā, LV-2011 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

| ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/300 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| --- |
| 1. | Apsekots: | bērnu dienas nometnei “Četri vēji” paredzētas telpās. |
| (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Skolas ielā 3, Jūrmalā, LV-2011(turpmāk - Objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Jūrmalas pilsētas dome, Reģistrācijas Nr.90000056357, |
|  |  | Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | 2021.gada 9.augusta Andras Spales iesniegums |
|  | Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē |
|  | reģistrēts 2021.gada 9.augustā ar Nr. 22/8-1.5.1/2185. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Slokas pamatskolas telpas |
|  | tiks izmantotas nometnei, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes |
|  | laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Nav iebildumu Objekta telpas izmantot dienas nometnes rīkošanai |
|  | no 16.08.2021.-27.08.2021. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Evija Parfjonova |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2021. gada _____. _________

(datums)