| Ventspils |  | Ventspils Jaunrades nams |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 2.jūlijs |  | Reģistrācijas Nr.3251900039 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Maiznieku iela 11, Ventspils, LV-3601 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr.22/12.5-3.9/11 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1 | Apsekots: | bērnu dienas nometnei “Atveram pilsētas durvis” paredzētās |
|  | telpas Ventspils Centra sākumskolas kabinetos Nr.12 un Nr.70 |
|  | (turpmāk - telpas). |
| 2. | Adrese: | Saules iela 37, Ventspils, LV-3601. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90000052497, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | nometnes vadītājas Kristiānas Cielavas |
|  | 2021.gada 15.jūnija iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | telpas atrodas divstāvu ēkā, |
|  | kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, |
|  | iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu un nodrošināta ar ugunsdzēsības |
|  | aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi : nav. |
| 7. | Slēdziens: | nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas |
|  | nometnes “Atveram pilsētas durvis” vajadzībām no 2021.gada 7.jūlija |
|  | līdz 2021.gada 22.jūlijam. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes |
| komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas inspektore |  | * |  | D.Arbidāne |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: nosūtīts elektroniski uz e-pastu kristiana.cielava@inbox.lv |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 2021. | gada 2.jūlijā |  |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU