|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Valmierā |

|  |
| --- |
| 2021. gada 17. jūnijā |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu diennakts nometne |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Nometnes organizētājs – R/O „Pestīšanas armija”, reģ. Nr. 90000158170, Bruņinieku iela 10a, Rīga, LV-1001 |
| 1. **Objekta adrese:** Viesu māja „Skangaļu muiža”, Skangaļu muiža 5, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128 |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 11.06.2021., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Objekta pārstāve Agita Kuharenoka |
| 1. **Konstatēts:**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Bērnu diennakts slēgtā nometne tiks organizēta viesu nama „Skangaļu muiža” Jauniešu tipa mājā. Dalībnieku vecums nometnē no 11 līdz 15 gadiem; maksimālais dalībnieku skaits – līdz 20.  Jauniešu tipa māja ir vienstāva apjoma ēka ar divām atsevišķām ieejām. Ēkā ir astoņas istabas (kopā 30 gultasvietas), četri sanitārie mezgli (katrā ir klozetpods, roku mazgātne un dušas kabīne), divas atpūtas telpas ar virtuves zonu un divas atpūtas telpas.  Nodrošināta iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometnes programmai. Ēdināšanu nodrošinās PVD reģistrēts ēdināšanas uzņēmums SIA „PABA”, reģ. Nr. 40003587227.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijām un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami. Grīdas segums ir līdzens.  **6.3. Apgaismojums**  Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.  **6.4. Siltumapgāde**  Autonoma – katlu māja.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Istabas ir logiem un iespēju vēdināt; higiēnas telpās ir dabiskās ventilācijas kanāli un verami logi.  **6.6. Ūdens apgāde**  Artēziskais urbums; nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstais ūdens ziemas un vasaras periodos tiek nodrošināts no siltummezgla. Veikta dzeramā ūdens testēšana un tā kvalitāte atbilst Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām (SIA „Vides audits” laboratorijas dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. 2776-16.06-21 (17.06.2021.)) Nometņu laikā dalībnieki uzturā lietos fasētu dzeramo ūdeni.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Lokāla - bioloģiskās attīrīšanas iekārtas  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Sakopta un labiekārtota. Nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām.  **6.9. Vides pieejamība**  Netiek vērtēts  **6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Telpu uzkopšanu veiks viesu nama personāls. Prasībām atbilstošus dezinfekcijas līdzekļus nodrošinās viesu nams. Gultasveļu, matračus, segas, tualetes papīru nodrošinās viesu nams. Gultasveļas mazgāšanu veic SIA „Green Line Services”. Nepieciešamības gadījumāir iespējams nodrošināts bērnu izolēšanu atsevišķā telpā/vietā. |
| **7**. **Slēdziens**  **Viesu māja „Skangaļu muiža”, Skangaļu muižā 5, Liepas pagastā, Priekuļu novadā atbilst higiēnas prasībām.** |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi**     1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi.    2. Nodrošināt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasību izpildi.    3. Nometņu darbības laikā ievērot Veselības ministrijas 2021. gada 1. jūnijā apstiprinātās vadlīnijas „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” vai aktuālos piesardzības pasākumus, ja tādi tiks rekomendēti pēc Atzinuma saņemšanas.    4. Sekot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par telpu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus, rokas dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Telpu dezinfekcijai – 70 % etanola šķīdumu, nātrija hipohlorīta šķīdumu kā arī citus dezinfekcijas līdzekļus, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem (corona) vīrusiem, piemēram, 50% izopropanolu saturoši līdzekļi.    5. Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs | Kalvis Latsons |

|  |
| --- |
| Silvija Švalkovska, 64281130 |
| silvija.svalkovska@vi.gov.lv |