| Rīgā |  |  |  |  |  | Biedrība “Meža feja” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  |  |  |  |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |
| 2021.gada 20.decembrī |  |  |  |  |  | Reģ.Nr. 40008305263 |  |  |
| (datums) |  |  |  |  |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kalndores iela 23, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |  |  |
| # ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/348 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Apsekots: |  | # Bērnu dienas nometnei “Radošais piedzīvojums” paredzētās |  |  |  |  |  |
|  | # telpas Ādažu vidusskolas sākumskolas mācību klasēs (turpmāk – nometnes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # telpas) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Adrese: | # Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Īpašnieks (valdītājs): |  |  | # Ādažu vidusskola |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | # Iesniegtie dokumenti: |  |  | # Valērija Cīruļa 2021.gada 16.decembra iesniegums |  |  |  |  |
|  | # Nr. b/n |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |  |  |  |  |  | # Nometnes telpas izvietotas |  |
|  | # divstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |  | normatīvo |
|  | aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti |  |  |  |  |  |  |  |

| # 7. | # Slēdziens: | # Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # iebildumu telpu izmantošanai laika posmā no 29.12.2021.- 29.12.2021. |  |  |
|  | # bērnu dienas nometnes“ Radošais piedzīvojums” vajadzībām |  |  |
| # 8. | # Atzinums izdots saskaņā ar |  | # Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | # noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |  |  |
|  | # 8.5.apakšpukta prasībām |  |  |
|  |  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |

| # 9. | # Atzinumu paredzēts iesniegt |  |  | # Valsts izglītības satura centrā. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  |  |  |  |  |  | R. Šļihta |  |
| (amatpersona) |  |  |  |  |  | (paraksts) |  |  | (v. uzvārds) |  |
| Atzinumu saņēmu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |
| 20____. |  | gada ___. ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |