|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīgā |  | Biedrība “Meža feja” |
|  (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 20.decembrī |  | Reģ.Nr. 40008305263 |
|  (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)  |
|  |  | Kalndores iela 23, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| **ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/348** par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Bērnu dienas nometnei “Radošais piedzīvojums” paredzētās  |
| telpas Ādažu vidusskolas sākumskolas mācību klasēs (turpmāk – nometnes |
| telpas) |
| (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Ādažu vidusskola  |
| (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Valērija Cīruļa 2021.gada 16.decembra iesniegums  |
| Nr. b/n |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Nometnes telpas izvietotas  |
| divstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka |
| atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | normatīvo  |
| aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | **Slēdziens:** | Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav  |
| iebildumu telpu izmantošanai laika posmā no 29.12.2021.- 29.12.2021.  |
| bērnu dienas nometnes“ Radošais piedzīvojums” vajadzībām |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra  |
| noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”  |
| 8.5.apakšpukta prasībām |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā. |
|  (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
|   |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
|  Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
|  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R. Šļihta |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu:  |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20\_\_\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |