|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rīga | | | | |  | SIA “”VINRU” | | | |
| (izdošanas vieta) | | | | |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | | | |
| 2021.gada 13.decembrī | | | | |  | Reģ.Nr. 40103167488 | | | |
| (datums) | | | | |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) | | | |
|  | | | | |  | Artilērijas iela 53-1, Rīga, LV-1009 | | | |
|  | | | | |  | | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) | | |
| **ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/345**  par atbilstību ugunsdrošības prasībām | | | | | | | | | |
| 1. | Apsekots: | | Jauniešu diennakts nometnei “Resurss” paredzētās telpas | | | | | | |
| atpūtas kompleksa “Brūveri” telpās (turpmāk – nometnes telpas) | | | | | | | | |
| (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) | | | | | | | | |
| 2. | Adrese: | “Brūveri”, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 | | | | | | | |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | | | Uldis Dvinskis | | | | | |
| (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | | | | | | | | |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | | | Vadima Levikina 2021.gada 7.decembra | | | | | |
| iesniegums Nr. b/n | | | | | | | | |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | | | | | | | Nometnes telpas izvietotas | |
| divstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka | | | | | | | | |
| atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu | | | | | | | | |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | | | | | | | | normatīvo |
| aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | **Slēdziens:** | Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav | |
| iebildumu telpu izmantošanai laika posmā no 17.12.2021.-19.12.2021. | | |
| jauniešu diennakts nometnes “Resurss” vajadzībām | | |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
| noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” | | |
| 8.5.apakšpukta prasībām | | |
|  |  | | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | | | Valsts izglītības satura centrā. | | | | | | |
| (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.  Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | | | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, | | | | | | | | | | |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | | | | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors | | | |  | |  |  | | R. Šļihta | |
| (amatpersona) | | | |  | | (paraksts) |  | | (v. uzvārds) | |
| Atzinumu saņēmu: | | | | | | | | | | |
|  | | | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) | | | | |  | | (paraksts) |
| 20\_\_\_\_. | | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | | | | |