|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Biedrība ATTĪSTĪBAS PARKS |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.05.2022. |  | 40008251721 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Kanāla iela 17, Alderi,  Ādažu novads, LV-2164 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/26

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Viesu nams „Kraukļi” |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Kraukļi”, Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts, LV-4033 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Z/S "Kraukļi" Reģ. Nr. 44101032684, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | “Kraukļi”, Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts, LV-4033 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: VIRZA DACES ( nometņu vadītāja apliecības  nr. 001-00005), 2022.gada 3. aprīļa iesniegumi. |
| s |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U3 uguns noturības pakāpe, 2  stāvu un 3 stāvu ēkas, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas ceļi atbilst normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Viesu nams “Kraukļi” Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts, LV-4033 **atbilst** ugunsdrošības prasībām un to var izmantot diennakts nometņu organizēšanai:  * ''MEŽA LEĢENDAS'' (No 10.07.2022, līdz 16.07.2022); * ''TITĀNU SPĒLES'' (No 17.07.2022, līdz 23.07.2022); * ''HOBIJU MEISTARNĪCA'' (No 17.07.2022, līdz 23.07.2022). |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 01.septembrī noteikumu Nr. 981 „ Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība ” 8.5.apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Limbažu novada pašvaldībai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salacgrīvas posteņa komandieris |  |  |  | K. Broms |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts un nosūtīts pa e-pastu  [dace.virza@gmail.com](mailto:dace.virza@gmail.com) , 03.05.2022 |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU