|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | Biedrība “Ģimeņu centrs TuTi” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 14.03.2022. |  | Reģ. Nr. 40008306837 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Blaumaņa iela 11-3, Madona, Madonas nov., LV-4801 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/2

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: divas lielās istabas biedrības “Ģimeņu centrs Tuti” telpās |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Blaumaņa iela 11-3, Madona, Madonas novads, LV-4801 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): biedrība “Ģimeņu centrs Tuti”, Reģ. Nr. 40008306837, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Blaumaņa iela 11-3, Madona, Madonas novads, LV-4801 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Daces Dzilnas 02.03.2022 iesniegums, (VUGD VRB 04.03.2022 |
|  | iesniegums Nr.22/10-1.6-65) |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divas dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas  |
|  | ar ugunsdzēsības aparātu |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu prasību  |
|  | pārkāpumi nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Bērnu un jauniešu dienas nometnei izmantojamās telpas biedrības |
|   | “Ģimeņu centrs Tuti” ēkā **atbilst** ugunsdrošības noteikumu prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| VUGD Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanasdienesta Vidzemes reģiona brigādesMadonas daļas inspektors |  |  |  | Dairis Stūris |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU