|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīgā |  | Biedrība “Body Factory Salaspils” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.04.2022. |  | reģistrācijas Nr.40008290659 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Silmaļu ielā 11-6, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2121 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/28

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Sporta zāle |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Rīgas ielā 113, Salaspilī, Salaspils novadā (turpmāk – Objekts) |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Zemkopības ministrija, reģistrācijas Nr.90000064161, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Biedrība “Body Factory Salaspils” nometņu vadītāja Mārtiņa |
| Marķitāna 2022.gada 9.marta iesniegums B/n |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: publiska ēka, sporta zāle atrodas |
| ēkas vienstāva daļā. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
| trauksmes signalizācijas sistēmu |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Nav iebildumu sporta zāles telpu, Rīgas ielā 113, Salaspilī, Salaspils |
| novadā, izmantošanai sekojošu bērnu dienas nometņu organizēšanai: “Radošā vasara” |
| laika posmos no 06.06.2022.-10.06.2022.; 20.06.2022.-24.06.2022.; 18.07.2022.- |
| 22.07.2022 un 01.08.2022.-05.08.2022. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
| Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Rihards Šļihta |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU