|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | Sporta klubs “MonAuto Carting” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 13.06.2022. |  | Reģistrācijas numurs 40008286329 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Vēja iela 5, Skrīveri, Skrīveru pagasts,  Aizkraukles novads, LV-5125 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/122

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu un pusaudžu diennakts nometnei “Esi aktīvs un sportisks” paredzētās |
|  | ēkas un telpas sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Biatlona trase”, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4801. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Zandas Britānes iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas |
|  | Dienesta Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022.gada 9.jūnijā ar Nr. 22/10-1.6/421. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils”, |
|  | piecas divstāvu koka guļbūves mājas (vienas mājas platība 98 m²), ar kopējo platību |
|  | 490 m². |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu prasību |
|  | pārkāpumi nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” piecas koka guļbūves mājas |
|  | “Biatlona trase”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā **atbilst** ugunsdrošības noteikumu |
|  | prasībām un tās var izmantot diennakts nometnes organizēšanai no 11.07.2022. līdz |
|  | 15.07.2022., ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” prasības. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Dairis Stūris |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU