|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | SIA “Dance Beat studio” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.06.2022. |  | Reģistrācijas numurs 40203205220 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Brīvības gatve 214S, Rīga, LV-1084 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/96

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: jauniešu diennakts nometnei “Deju nometne OPEN UP 2022” paredzētās  |
|  | ēkas un telpas atpūtas kompleksā “Jumurdas muiža”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Liepaines”, Jumurda, Jumurdas pagasts, Madonas novads, LV-4844 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “HPJ”, reģistrācijas Nr. 40003036230, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Mazjumpravas iela 70, Rīga, LV-1063 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 19.maija Daces Rasovas-Zvirgzdiņas iesniegums, |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts |
|  | 2022.gada 19.maijā ar Nr.22/10-1.6/309. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divas divstāvu mūra ēkas, viena trīsstāvu |
|  | mūra ēka un viena divstāvu pirts ēka, kuras nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu prasību |
|  | pārkāpumi nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** atpūtas kompleksa “Jumurdas muiža” ēkas un telpas “Liepaines”, Jumurdā, |
|  | Jumurdas pagastā, Madonas novadā **atbilst** ugunsdrošības noteikumu prasībām un tās |
|  | var izmantot diennakts nometnes organizēšanai no 11.07.2022. līdz 15.07.2022., |
|  | ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības |
|  | noteikumi” prasības. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Dairis Stūris |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU