|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tukums |  | SIA „INSPIRE production” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.04.2022. |  | Reģ. Nr. 40203262524 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Lubānas iela 125a-15, Rīga, LV-1021 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/12

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apsekots: | | SIA „Šlokenbekas pils” | | | | | | | | | | | | |
|  | | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) | | | | | | | | | | | | |
|  | Adrese: | | „Slokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | Īpašnieks (valdītājs): | | | SIA „Slokenbekas pils”, reģ. nr. 40103653529, | | | | | | | | | | | |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | | | | | | | | | | | | | | |
| „Slokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads | | | | | | | | | | | | | | |
| (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | Iesniegtie dokumenti: | | | Nometnes vadītājas Mazkalnes Elīnas, apliecības Nr.060-00047, | | | | | | | | | | | |
|  | 2022.gada 31.marta iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | | | | | | | | | U2 ugunsnoturības pakāpe, ēka aprīkota ar | | | | | |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpas nokomplektētas | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ar ugunsdzēsības aparātiem. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | | | | | | | | | | | | | | netika konstatēti. |
| **7.** | **Slēdziens:** | | Šlokenbeka muižas ansambļa telpas **atbilst** ugunsdrošības prasībām | | | | | | | | | | | | |
|  | un var tikt izmantotas diennakts nometnes organizēšanai. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **8.** | Atzinums izsniegts saskaņā ar: | | | | | | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu | | | | | | | | |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | Atzinumu paredzēts iesniegt: | | | | | Valsts izglītības satura centram. | | | | | | | | | |
|  | | | | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) | | | | | | | | | | |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16, Jelgavā, LV-3001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese)  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas  dienesta Zemgales reģiona brigādes  Ugunsdrošības uzraudzības un civilās  aizsardzības nodaļas inspektors  leitnants Jānis Noviks Jānis Noviks | | | | | | | | | | | | | | | |
| (amatpersona) | | | | | | | |  | (paraksts) | | |  | (vārds, uzvārds) | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atzinumu saņēmu: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) | | | | | | | | |  | | | (paraksts) | |

2022.gada 21.aprīlis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU