|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDEDobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tukums |  | SIA „INSPIRE production” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.04.2022. |  | Reģ. Nr. 40203262524 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Lubānas iela 125a-15, Rīga, LV-1021 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/12

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Apsekots: | SIA „Šlokenbekas pils” |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
|  | Adrese: | „Slokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads |
|  |  |  |
| **3.** | Īpašnieks (valdītājs): | SIA „Slokenbekas pils”, reģ. nr. 40103653529,  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| „Slokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads |
| (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
|  |  |
| **4.** | Iesniegtie dokumenti: | Nometnes vadītājas Mazkalnes Elīnas, apliecības Nr.060-00047, |
|  | 2022.gada 31.marta iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv) |
|  |  |
| **5.** | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | U2 ugunsnoturības pakāpe, ēka aprīkota ar  |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpas nokomplektētas |
|  | ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| **6.** | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | netika konstatēti. |
| **7.** | **Slēdziens:** | Šlokenbeka muižas ansambļa telpas **atbilst** ugunsdrošības prasībām |
|  | un var tikt izmantotas diennakts nometnes organizēšanai. |
|  |
| **8.** | Atzinums izsniegts saskaņā ar: | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| **9.** | Atzinumu paredzēts iesniegt: | Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā  |
| 16, Jelgavā, LV-3001 |
| (amatpersonas amats un adrese)Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Jānis Noviks Jānis Noviks |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (vārds, uzvārds) |
|  |
| Atzinumu saņēmu:  |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2022.gada 21.aprīlis

 DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU