|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDEDobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jēkabpils |  | Biedrība SVV |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 27.04.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 40008128955 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Ausekļa 24A, Lielvārde, LV5070 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/18

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Ābeļu pamatskolas telpas un teritorija |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ābeļu pamatskola, Ābeļi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jēkabpils noavada pašvaldība  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas numurs: 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Biedrība SVV, Saulgriežu Vasaras Vidusskola |
|  | nometne jauniešiem, no 10.07.2022.g. līdz 30.07.2022.g. vadītājas Ilzes Kreišmanes |
|  | elektroniskais iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ābeļu pamatskola atrodas divu stāva ēka. |
|  | Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un pilnībā aprīkota ar ugunsgrēka  |
|  | atklāšanas un trauksmes signālizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību  |
|  | reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Ābeļu pamatskola  |
|  |  **atbilst**  ugunsdrošības prasībām un |
|  |  **var** izmantot bērnu un jauniešu nometnes organizēšanai. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1. septembra |
|  | noteikumi Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”  |
|  | 8.punkta, 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| VUGD Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes UUCAN inspektors |  |  |  | K.Millers |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām nosūtīts pa e-pastu, kdc@latnet.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2022. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU