|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | Biedrība “Sporta klubs Maratons” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40008205968 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Burtnieku iela 8, Rīga, LV-1006 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/185

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: diennakts nometnei “Aktīvā pietura MADONĀ” paredzētās telpas  |
|  | SIA “Sila terases”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Atmatas”, Lazdonas pagasts, Madonas novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Sila Terases”,  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.40203322931, Daugavas iela 3, Madona, Madonas novads, LV-4801. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 09.jūnija Lauras Lapiņas iesniegums, Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022.gada |
|  | 09.jūnijā ar Nr.22/10-1.6/423. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “Sila Terases” ēka ar kopējo platību  |
|  | 210 m2 – seši dzīvokļi. Katrs dzīvoklis nodrošināts ar autonomajiem ugunsgrēka  |
|  | detektoriem, kuri reaģē uz dūmiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** nometnei “Aktīvā pietura MADONĀ” paredzētā ēka – SIA “Sila Terases”  |
|  | **atbilst** ugunsdrošības prasībām un to var izmantot diennakts nometnes organizēšanai  |
|  | no 12.06.2022 līdz 17.06.2022, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa  |
|  | noteikumu Nr. 238 ”Ugunsdrošības noteikumi” prasības. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada  |
|  | 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”  |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanasdienesta Vidzemes reģiona brigādesUgunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | S.Bauže |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU