|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Sia “Teātris INSPIRE” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 26.05.2022. |  | Reģ.nr 40203395117 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Ogre, Jumpravas iela 22 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/113

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: kempings “Sniedzes” piecas kempinga mājas |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Sniedzes, Tomes.pag, Ogres. nov |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Sia “Sniedze N”, Reģ.nr 40003418953, Sniedzes, Tomes.pag, Ogres. nov |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  |  |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Svetlanas Baravikovas 11.05.2022 iesniegums Nr. 22/8-1.5.1/973 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2.stāvu guļbaļķu kempinga mājiņas |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Sia “Sniedzes N” kempings , Ogres. nov, Tomes. Pag, “Sniedzes” **Atbilst** ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotanometnes “Teatra nometne INSPIRE” vajadzībām |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteņa komandieris |  |  |  | J.Mandelis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_