Rīga	SIA “Smarteens”
(izdošanas vieta)	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
01.07.2022.	Nr.40203087282
(datums)	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)
Kleistu iela 11/1-73, Rīga LV-1067
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/237

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1.	Apsekots: bērnu dienas nometnei Gudrā Rīga”Vasaras pilsētas laboratorijas” Bulduru dārzkopības vidusskolas telpas Viestura iela 6, Jūrmala
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2.	Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala
3.	Īpašnieks (valdītājs): Bulduru dārzkopības vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 40003482021
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4.	Iesniegtie dokumenti: Jeļenas Petrovas 2022.gada 10.maija iesniegums b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 10. maijā ar numuru 22/8-1.5.1/909.
5.	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 5 stāvu U2b uguns noturības pakāpes būve, kuras telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu.
6.	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.
7.	Slēdziens: apsekotās telpas atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām bērnu dienas nometnes Gudrā Rīga”Vasaras pilsētas laboratorijas”” rīkošanai no 2022.gada 4.jūlija līdz 2022.gada 22.jūlijam.
8.	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9.	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Bulduru posteņa komandieris	R.Rags
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. ___________