|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Latvijas Bērnu atbalsta fonds |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 08.06.2022. |  | Reģ. nr. 40008020151 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Brīvības gatve 401, Rīga, LV-1024 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/176

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu diennakts nometnes “Vesels. Aktīvs. Priecīgs” paredzētās telpas Ogresgala  |
|  | Pamatskolas klašu telpās, zālē, ēdamzālē un nodarbību telpās (turpmāk – nometnes telpas). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Nākotnes iela 4, Ogresgals, Ogres novads, LV-5041. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība, reģ. nr. 90000024455, Brīvības iela 33, Ogre,  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Ogres novads, LV-5001. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Kaspara Markševica iesniegums Nr. b/n (reģistrēts 23.05.2022.). |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas divstāvu ēkā. Nometnes |
|  | telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | 6.1. Pie nometnes telpas ārdurvīm, kas atrodas pie sporta zāles, izvietotā izgaismotā  |
|  | evakuācijas zīme netiek uzturēta darba kārtībā, nav ieslēgta pastāvīgi un tā neieslēdzas  |
|  | evakuācijas laikā, atskanot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas  |
|  | sistēmai, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” 196.1.apakšpunkta un 245.punkta prasības.  |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādīto ugunsdrošības prasību pārkāpumu, nav  |
|  | iebildumu nometnes telpu izmantošanai bērnu diennakts nometnes “Vesels. Aktīvs. Priecīgs” |
|  | vajadzībām laika periodā no 08.06.2022.-10.06.2022. un 01.07.2022.-03.07.2022. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | A.Kubliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosūtīts uz e-pastu kaspars.marksevics@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_