|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cēsis |  | Biedrība „Betānijas dominikāņu māsu kongregacijas Rīgas svētā Jāzepa klosteris” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.06.2022. |  | Reģistrācijas numurs 90000511296 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Drustu iela 36A, Rīga, LV-1002 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/78

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Latvijas Kristīgo nometņu centra telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Gančauskas”, Līgatnes pag., Līgatnes nov., LV-4108 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Latvijas Kristīgo nometņu centrs, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas numurs 40008030728, „Gančauskas”, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Marijas Braunas iesniegums par bērnu |
|  | nometnes organizēšanu, nometņu vadītājas apliecības Nr. RP 000063 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Galvenā ēka- 3stāvu ēka, U3 |
|  | ugunsnoturības pakāpe, telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēma, telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: : Pārbaudes laikā |
|  | ugunsdrošības pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Latvijas Kristīgo nometņu centra telpas atbilst ugunsdrošības prasībām, tās |
|  | var izmantot bērnu nometnes organizēšanai, ievērojot Latvijas Republikas Ministru |
|  | kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gad 1. septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības un satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D.Pommers |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU