|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA BRIGĀDEGanību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kuldīga |  | Biedrība “Boksa klubs Pērkons” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 13.04.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 40008265721 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | “Vētras”, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads, LV - 3306 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/7

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  Apsekots: Biedrības “Boksa klubs Pērkons” īrētās telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Saieta nams, Torņu iela 6, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas  |
|  | novads, LV- 3320. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas |
|  | novads, LV-3301. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Biedrības “Boksa klubs Pērkons”, Sergeja  |
|  | Ahmaduļina iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
|  | Kurzemes reģiona brigādē reģistrēts ar Nr.22/12-1.11/145. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Saieta nams atrodas Torņa  |
|  | ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Kuldīgas novadā. Nometnei telpas tiks |
|  | izmantotas ēkas 2. stāvā un 1.stāvā koplietošanas telpas un nodarbību telpa. |
|  | Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  |
|  | signalizācijas sistēmu un nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības  |
|  | aparātiem. Ir divas evakuācijas izejas. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Atbilst ugunsdrošības prasībām** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra  |
|  | noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”  |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore  |  | \* |  | I.Kirfa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU