|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gulbene |  | SIA „Taino 5” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 14.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 40203138593. |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Smilšu iela 10-102, Rīga, LV-1050 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/132

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Atpūtas parks „Lācītes”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Lācītes”, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA „Taino 5”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 40203138593, Smilšu iela 10-102, Rīga, LV-1050. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Ginta Trēziņa (nometņu vadītāja apliecības |
|  | Nr. VM 000063) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes |
|  | reģiona brigādē reģistrēts 2022.gada 25.maijā ar Nr.22/10-1.6/359. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas parka ēku telpas ir nodrošinātas |
|  | ar ugunsdzēsības aparātiem un aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  |  trauksmes signalizācijas sistēmu, evakuācijas ceļi atbilst normatīvo aktu  |
|  |  ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Atpūtas parks „Lācītes”, „Lācītes”, Rankas pagastā, Gulbenes novadā, LV- |
|  |  4416, ēku telpas **atbilst** ugunsdrošības noteikumu prasībām un var izmantot  |
|  | nometnes „Pieaugušo dzīve” no 18.07.2022. līdz 23.07.2022. organizēšanai, ievērojot  |
|  | Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumuNr. 238  |
|  | „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada  |
|  | 1.septembrī noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība”  |
|  | 8.5.apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2022. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU