KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | Biedrība Grobiņas radošais klubs “Eleja” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 13.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40008050724 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Lielā iela 54, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/85

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Liepājas 8.vidusskolas 1.stāva kabinets Nr.117 un labierīcības telpas. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407 (turpmāk - objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90000063151, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Maijas Ignatovas 2022.gada 31.maija |
|  | iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona |
|  | brigādē (turpmāk – VUGD KRB) reģistrēts ar Nr.22/12-1.11/354. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Liepājas 8.vidusskolas telpas aprīkotas |
|  | ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēka ir |
|  | nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas izejām. |
|  | Nometne “Jaukās dienas Liepājā” 04.07-10.07.2022. |
|  | Maksimālais dalībnieku skaits – 20. |
|  | Nometnes veids – dienas nometne. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā esošā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav darba kārtībā, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts; |
| 7. | Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD KRB komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| VUGD KRB Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | V.Barsukova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Nosūtīts elektroniski 13.06.2022 uz e-pastu: m.ignatova@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU