|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”  |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr.54103025871 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/91

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: SIA “Valmieras Olimpiskā centra” Valmieras peldbaseins un atpūtas zona |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Čempionu iela 4, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, reģ. Nr.54103025871, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Upenieces Anitas (apliecības Nr. 117-00035) iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “Valmieras Olimpiskā centra”  |
|  | Valmieras peldbaseins, peldbaseina telpa un atpūtas zonas telpas aprīkotas ar |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, automātisko gaisa  |
|  | virsspiediena sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības krāniem un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  | Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses. |
|  | Katrā stāvā koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** SIA “Valmieras Olimpiskā centra” Valmieras peldbaseins, peldbaseina  |
|  | telpa un atpūtas zonas telpas **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var izmantot |
|  | atvērtai dienas nometnei telpās.  |
|  | Dalībnieku maksimālais skaits 30. Bērni ar īpašām vajadzībām - nav informācijas. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta |
|  | 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un |
|  | darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Džoneta Broka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts nometņu vadītājai uz e-pastu: anita.upeniece@voc.lv, 2022.gada jūnijā |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU