| Rīga |  |  |  |  |  |  |  |  | SIA “Deju skola Vendija” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |
| 16.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Reģistrācijas Nr.44103135953 |  |  |
| (datums) |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mazā nometņu iela 47, Rīga, LV-1002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |  |  |
| # ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/131 # par atbilstību ugunsdrošības prasībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Apsekots: |  | # bērnu nometnei “Brīvā laika nometne” paredzētās telpas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Adrese: | Mazā nometņu iela 47, Rīga, LV-1002 (turpmāk - Objekts). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Īpašnieks (valdītājs): |  |  |  | # SIA “ARNA”, Reģistrācijas Nr. 40002030315, Mazā |  |  |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # nometņu iela 47, Rīga, LV-1002. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | # Iesniegtie dokumenti: |  |  |  | # 2021.gada 8.jūnija Ineses Vaznes iesniegums |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # reģistrēts 2021.gada 8.jūnijā ar Nr.22/8-1.5.1/1548 un 2021.gada 10.jūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Ineses Vaznes iesniegumus Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2021.gada 10.jūnijā ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nr.22/8-1.5.1/1593. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |  |  |  |  |  |  |  |  | # Deju skolas “Vendija” dienas |  |
|  | # nometnei paredzētās 1.stāva telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ugunsdzēšamajiem aparātiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nav |
|  | konstatēti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. | # Slēdziens: |  |  | # nav iebildumi apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # nometnes “Brīvā laika nometne” vajadzībām no 2021.gada 28.jūnija līdz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2021.gada 2.jūlijam, no 2021.gada 5.jūlija līdz 9.jūlijam, no 2021.gada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 19.jūlija līdz 23.jūlijam un no 2021.gada 12.jūlija līdz 2021.gada 16.jūlijam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. | # Atzinums izdots saskaņā ar |  |  |  |  |  |  | # Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |  |  |  |
|  | # noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 18.1.apakšpunkta prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |  |  |  |  |

| # 9. | # Atzinumu paredzēts iesniegt |  |  |  | # Valsts izglītības satura centram. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinija Rimoviča |  |  |  |
| (amatpersona) |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |  |  |  | (v. uzvārds) |  |
| Atzinumu saņēmu: |
|  |  |  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |
| 20____. |  | gada ___. ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |