|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Biedrība “Florbola klubs Rīgas lauvas” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40008070383 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Malienas iela 89, Rīga, LV - 1064  |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/103

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Kocēnu sporta nams |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Alejas iela 4, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība, Reģ.nr.90000043403, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 2, Valmieras novads, LV-4220 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Fedulovs Jurijs (apliecības Nr. RP 000717) iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2-stāvu ēka (U1). Ēka ir |
|  | aprīkota ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, ugunsdzēsības |
|  | aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses. |
|  | Katrā stāvā koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni, kā arī |
|  | telpās, kur nakšņo. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Kocēnu sporta nams **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var izmantot |
|  | diennakts atvērtai nometnei telpās. Dalībnieku maksimālais skaits 50. |
|  | Bērni ar īpašām vajadzībām - nav. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta |
|  | 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un |
|  | darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Džoneta Broka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts nometņu vadītājam uz e-pastu:jurijsfedulovs@inbox.lv, 2022.gada 09.jūnijā |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU