|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Rīgā |

|  |
| --- |
| 09.06.2022 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Jūrmalas Sporta skola
 |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Jūrmalas Sporta skola, reģ. Nr. 2971902208, 90009249367
 |
| 1. **Objekta adrese:** Nometņu iela 2b, Jūrmala
 |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 08.06.2022. vides veselības analītiķe Valērija Fomčenko
 |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Direktora p.i. Irina Medvedeva
 |
| **6. Konstatēts:** **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**Jūrmalas Sporta skola ir izvietota speciāli šim nolūkam pielāgotās ēkas Nometņu ielā 2b, Jūrmalā 1. stāvā. Ēkā atrodas vestibils ar recepciju, 1 sporta zāle, 1 vingrošanas zāle, aprīkotas ģērbtuves, medicīnas kabinets ar izlietni un treneru kabineti, kā arī palīgtelpas. Kopējā sporta skolas platība - 710 m2, telpu augstums ir nodrošināts ~2,5 m un vairāk. Sporta zālēs notiek nodarbības bērniem un jauniešiem no 5 gadu vecuma līdz 18 gadiem sekojošos sporta veidos: basketbolā, mākslas vingrošanā, volejbolā. Nodarbības vasaras periodā notiek no plkst. 10:00. līdz plkst. 20:00 pēc apstiprināta nodarbību grafika. Vienā mācību treniņu grupā vienlaicīgi nodarbojās no 12 līdz 15 audzēkņiem. Sporta notiek tikai mācību - treniņu nodarbības. Vasaras periodā tiek rīkotas arī dienas sporta nometnes sporta skolas audzēkņiem, kuras tiek organizētas kā mācību – treniņu nodarbības. Sporta skolā strādā 43 pedagogi.  Telpu higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tualetēs tika nodrošināti personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi, kā arī iekārtas atrodas darba kārtībā. **6.2. Iekštelpu virsmu apdare** Telpu iekšējai apdarei izmantoti telpu funkcijai atbilstošie materiāli.**6.3. Apgaismojums** Visās funkcionālās telpās ir nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums; tikai mākslīgais apgaismojums paredzēts tehniskajās un palīgtelpās. **6.4. Siltumapgāde**  Ēkas apkure - ar pieslēgumu pilsētas centralizētajiem tīkliem.**6.5. Gaisa apmaiņa** Sporta skolā ir uzstādītas mehāniskās pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmas, kuras apkalpo SIA ”Mehāniskās sistēmas”, pēdējo reizi apkopes darbi tika veikti 19.04.2022. Ka arī telpās ir dabiskā ventilācija caur veramiem logiem un durvīm, papildus sanitārajos mezglos nodrošinātas atsevišķās nosūces ar sadzīves ventilatoriem.**6.6. Ūdens apgāde** Pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem. **6.7. Kanalizācijas sistēma** Pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.**6.8. Teritorijas labiekārtošana** Sporta skolai piegulošā teritorija ir labiekārtota.**6.9. Vides pieejamība** Ir uzstādīts uzbraucamais celiņš cilvēkiem ratiņkrēslā, kuri var pavadīt savus bērnus uz nodarbībām, pārvietošana nodrošināta bez līmeņu starpības. Nodarbības personām ar īpašām vajadzībām netiek paredzētas.**6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**Nav nepieciešama.  |
| **7. Slēdziens** Objekts „Jūrmalas Sporta skola” Nometņu ielā 2b, Jūrmalā atbilst higiēnas prasībām. |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi**
* Objekta darbības laikā ievērot Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības;
* Darbības laikā ievērot pretepidēmisko režīmu un nodrošināt apmeklētāju un darbinieku veselībai drošu vidi.
 |
| Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas vides veselības analītiķe |    Valērija Fomčenko  |

 Valērija Fomčenko, 67317787

|  |
| --- |
| valerija.fomcenko@vi.gov.lv |