|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | BJBS " Rīga" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.06.2022. |  | 3371902398 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Barona 107, Rīga, LV-1012 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/211

 par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Baldones vidusskolas sporta komplekss (turpmāk – nometnes telpas) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Iecavas iela 2a, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ķekavas novada pašvaldība reģ.nr.90000048491, Gaismas iela 19 k-9,  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ilgoņa Pīlāga 2022.gada 8.jūnija iesniegums Nr. 22/8-1.5.1/1244 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas Baldones vidusskolas 3 stāvu sporta kompleksā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav iebildumu nometnes telpu |
|  | Izmantošanai Iecavas iela 2a, Baldonē diennakts nometnei “Basketbols Pīlāgs Ilgonis2” organizēšanai no 25.07.2022.-31.07.2022. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes8.daļas Baldones posteņa komandieris |  |  |  | J.Grīviņš |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_