|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aizkraukle |  | Rīgas Volejbola skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 15.06.2022. |  | Reģ.Nr. 90000013606 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Cieceres iela 9, Rīga, LV-1002 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/101

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: I. Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta viesnīca un Kokneses sporta centrs |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Parka iela 27 un 27a, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000074812, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Gata Vanaga 2022.gada 8.jūnija iesniegumi b/n par nometnēm „Vanaga lidojums 1” un „Vanaga lidojums 2” |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: I.Gaiša Kokneses vidusskolas |
|  | dienesta viesnīca divstāvu mūra ēka, U1 ugunsnoturības pakāpes. Ēkā ierīkota |
|  | automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ēkas |
|  | evakuācijas izejas aprīkotas ar izgaismotām evakuācijas zīmēm. Ēka aprīkota ar |
|  | ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti elektroinstalācijas |
|  | pretestības mērījumi. |
|  | Kokneses sporta centrs angāra tipa būve. U3 ugunsnoturības pakāpes ēka. |
|  | Ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. |
|  | Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēka veikti |
|  | elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību |
|  | reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** I. Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta viesnīca un Kokneses sporta centrs **atbilst** ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | M.Ignatjevs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *15.06.2022. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu vanags.gatis@inbox.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU