|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Biedrība „Basketbola klubs Talsi” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 13.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40008255047 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Talsciema iela 33, Talsi,  Talsu novads, LV-3201 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/83

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsekots: Talsu sporta nama sporta zāle. | |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) | |
| 2. | Adrese: Talsi, Kareivju iela 12, Talsu novads LV-3201. | |
|  |  | |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība, reģ. Nr.90009113532, | |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | |
|  | Talsi, Kareivju iela 7, Talsu novads LV-3201. | |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) | |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Mārtiņa Ziediņa iesniegums, Valsts ugunsdzēsības | |
|  | un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022.gada | |
|  | 8.jūnijā ar Nr. 22/12-1.11/395. | |
|  |  | |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Sporta zāle ir aprīkota ar | |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. | |
|  | Ēkas telpa ir nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. | |
|  |  | |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav. | |
|  |  | |
| |  | | --- | | 7. **Slēdziens:** Atbilst ugunsdrošības prasībām, nav iebildumu dienas | | nometnes organizēšanai no 2022.gada 27.jūnija līdz 2022.gada 1.jūlijam. | | |
|  |  | |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra | |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” | |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. | |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) | |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. | |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) | |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  | \* |  | A.Štefaņuks |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU