|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Izdevniecība iŽurnāli” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 40103221835 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/207

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsekots: | | | | Bērnu dienas nometnei “Jaunais izmeklētājs” | | | | | | | | | | | | | |
|  | paredzētās telpas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Adrese: | | | Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | | | | | SIA “Spīķeru nami” | | | | | | | | | | | | |
| (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reģistrācijas Nr.40103620621, Katlakalna ielā 1, Rīgā LV-1073. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | | | | | Sanitas Laganovskas 2022.gada 14.jūnija iesniegums | | | | | | | | | | | | |
|  | Nr.b/n. | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | | | | | | | | | | trīs stāvu mūra ēkas 2.stāva | | | | | | | |
| biroja telpa ar platību 79m2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | | | | | | | | | | | | | | nav | | | |
| konstatēti. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | **Slēdziens:** | | | | nav iebildumu 2.stāva biroja telpas izmantošanai bērnu | | | | | | | | | | | | | |
| dienas nometnes “Jaunais izmeklētājs” vajadzībām | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | no 27.06.2022.līdz 01.07.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | | | | | | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra | | | | | | | | | | | |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.apakšpukta prasībām. | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | | | | | | Valsts izglītības satura centram. | | | | | | | | | | | |
| (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors | | | | | | | | |  |  | |  | D. Jansons | | | |
| (amatpersonas amats) | | | | | | | | |  | (paraksts) | |  | (v. uzvārds) | | | |
| Atzinumu saņēmu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) | | | | | | | | |  | | (paraksts) | | |
| 20\_\_\_\_. | | | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | | | | | | | | | | |