|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Izdevniecība iŽurnāli” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 40103221835 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/207

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsekots: | Bērnu dienas nometnei “Jaunais izmeklētājs” |
|  | paredzētās telpas. |
| (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | SIA “Spīķeru nami” |
| (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| Reģistrācijas Nr.40103620621, Katlakalna ielā 1, Rīgā LV-1073. |
| (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Sanitas Laganovskas 2022.gada 14.jūnija iesniegums  |
|  | Nr.b/n.  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | trīs stāvu mūra ēkas 2.stāva |
| biroja telpa ar platību 79m2. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | nav  |
| konstatēti. |
| 7. | **Slēdziens:** | nav iebildumu 2.stāva biroja telpas izmantošanai bērnu  |
|  dienas nometnes “Jaunais izmeklētājs” vajadzībām |
|  | no 27.06.2022.līdz 01.07.2022. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar  | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
| 8.5.apakšpukta prasībām. |  |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centram. |
|  (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
|  Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
|  Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes  |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
|  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D. Jansons |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu:  |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20\_\_\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |