|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA BRIGĀDERīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daugavpils |  | Augšdaugavas novada pašvaldības Silenes pamatskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.06.2022. |  | Reģ. Nr.40900022452 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | [Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5470](https://www.lursoft.lv/adrese/skolas-iela-19-silene-skrudalienas-pagasts-augsdaugavas-novads-lv-5470) |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/80

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu nometnes telpas Augšdaugavas novada pašvaldības Silenes  |
|  | pamatskolā |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Augšdaugavas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 40900036310, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Augšdaugavas novada pašvaldības Silenes pamatskolas  |
|  | 2022.gada 18.maija iesniegums Nr.16 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: bērnu nometnes telpas, kuras atrodas |
|  | Augšdaugavas novada pašvaldības Silenes pamatskolas ēkā pirmajā un otrajā stāvā.  |
|  | Aktu zāle, sporta zāle, guļamistabas un gaiteni, ar kopējo platību 1223,m2 |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav |
|  |  |
| 7. | Slēdziens: Bērnu nometnes telpas Augšdaugavas novada pašvaldības Silenes  |
|  | pamatskolā ar kopējo platību 1223m2 **atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu  |
|  | Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.5 apakšpunktu.  |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Augšdaugavas novada pašvaldības Silenes pamatskolai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes (turpmāk – VUGD  |
| LRB) komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD LRB Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | S.Kozlovskis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU