|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Limbaži |  | Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.07.2022. |  | Reģistrācijas numurs 40008137568 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | 1. Čaka 136-1a, Rīga, LV1012 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS**Nr.22/10-3.9/206

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots:Viesu nams “Skultes muiža”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese:“ Gailīši” , Skultes pagasts, Limbažu novads, LV- 4025 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs):**SIA ” Skultsmuiža”**Reģistrācijas numurs 44103115815 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | “ Gailīši” , Skultes pagasts, Limbažu novads, LV- 4025 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti:Ilzes Skujas (nometņu vadītāja apliecības nr. 116-00235)2022.gada 19. jūnija iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:U2bugunsnoturības pakāpes 3 stāvu ēka, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas ceļi brīvi. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:Nav konstatēti |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:**Viesu nams “Skultes muiža” “ Gailīši” , Skultes pagastā, Limbažu novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot diennakts nometnes organizēšanai no 13.07.2022.-16.07.2022. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar:Ministru kabineta 2009.gada 01.septembrī noteikumu Nr. 981 „ Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība ” 8.5.apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt:Limbažu novada pašvaldībā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestaVidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestaVidzemes reģiona brigādes  Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Jeļena Bohane-Kirilko |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU